**Генератор дизельний код ДК 021: 2015: 31120000-3 Генератори**

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля оголошена у зв’язку з виникненням потреби у товарі **Генератор дизельний код ДК 021: 2015: 31120000-3 Генератори**. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги до технічних характеристик** | **Показники** |
| **Генератор дизельний код ДК 021: 2015: 31120000-3 Генератори**  **– 1 шт** | |
| Виробник\* | *Зазначити виробника* |
| Країна походження товару\*\* | Україна, країни Євросоюзу, Японія |
| Марка та модель дизель-генератора | *Зазначити марку та модель дизель-генератора* |
| Рік виробництва | Не раніше 2022 р. |
| Номінальна потужність | 30 кВт (+/- 2кВт) |
| Паливо | дизель |
| Кількість фаз | 3 (трифазний) |
| Частота струму | 50 Гц |
| Напруга | 220/380В |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |
| Тип двигуна | 4-х тактний |
| Система охолодження | Рідина |
| Система пуску | Електростартер та/або автозапуск |
| Тип генератора | синхронний |
| Ступінь захисту | не гірше IP 23 |
| Функція AVR (автоматичний регулятор напруги) | наявний |
| Лічильник мотогодин | наявний |
| Датчик рівня палива | наявний |
| Захист від перевантажень | наявний |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Можливість установки автоматики | наявний |
| Захист від перевантажень | наявний |
| Виконання | В кожусі |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |
| Гарантійний термін експлуатації електростанції: | не менше 24 місяці або  1000 мотогодин з моменту введення в експлуатацію |
| Комплектація | Генератор дизельний; паспорт/інструкція з експлуатації українською мовою; гарантійний талон |

Обґрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі.

Розмір бюджетного призначення визначений бюджетом Карпівської сільської ради на 2024 рік виходячи з потреби установи.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 440 000 грн з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначена у відповідності до Наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 року №275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару з аналогічними характеристиками, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі на сайтах потенційних постачальників. Крім цього було здійснено аналіз закупівель Товарів з аналогічними характеристиками через електронну систему закупівель «PROZORRO».